## UPS
UPS工程（项目B）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 设备单价 | 总价
1、50KVA模块 UPS系统（两个25KV模块使用）四小时延时（半载负荷）
1 | UPS主机，50KVA（25K一个模块，125KV整体框） | 1 | 台 | UPS5000-E-50K-F125 | 华为 | 0 | 0
2 | 蓄电池数量 | 80 | 节 | 12V-100AH | 松下 | 0 | 0
3 | 电池柜（一体化） | 2 | 套 | 定制 | 国标 | 0 | 0
4 | 散力架（甲供） | 3 | 套 | 定制 | 国产 | 0 | 0
5 | 直流空开带空开箱 | 2 | 套 | 3P-250A | 施耐德 | 0 | 0
6 | 电池连接线 | 80 | 米 | 35平方 | 起帆 | 0 | 0
7 | 主机与电池间连接线（主机电池箱距离按10米预估） | 50 | 米 | 35平方*5 | 起帆 | 0 | 0
8 | 电池连接铜端子 | 160 | 个 |  | 国标 | 0 | 0
9 | 货运搬运安装调试 | 1 | 项 | 国产 |  | 0 | 0
| UPS工程小计 | [5 empty] | 0

## EMS
环境监控工程（项目B）
序号 | 名称 | 数量 | 产品代码 | 型号 | 品牌 | 设备单价 | 总价
iManager NetEco For Data Center V600R008 (Smart Devices:2) V600R008_站点1
1 | 服务器-RH2288H V3-用于NetEco6000-中文基础版-双电源 | 1 | 02311YAL | WM5MSERVERA9 |  | 0 | 0
2 | Light Application Data Management Software Package(5.6 S),1年标准产品服务 | 1 | 05331608 | WM5GLADMVE56 |  | 0 | 0
3 | 网络设备-短信猫-告警短信发送-GSM(GSM 900/1800Mhz,含3M天线,电源转接头) | 1 | 02232DQY | Modem-TD-8013 |  | 0 | 0
4 | ECC500 | 1 | 02310RKL | IDSECC500SE0 |  | 0 | 0
5 | 传感器-非定位式水浸传感器-12VDC-支持常开或常闭触点-标配5m水浸绳,最大延长到50m | 1 | 33010352 | LIQLVLSENS00 |  | 0 | 0
6 | 传感器-温湿度传感器-带LED显示-12VDC供电-RS485 | 1 | 33010346 | TEMHUMSENS00 |  | 0 | 0
7 | 制式电源线-中国交流250V10A-1.5m-(C14直公)-(227IEC53(RVV)1.0mm^2(3C))-(C13直母)-250V-10A-PDU电缆 | 3 | 04050188 | IDS2PWRCBL00 |  | 0 | 0
8 | 基础软件-中型数据中心管理基础平台-License-含50智能节点接入 | 1 | 88034QMY | WM5BSCSOFT11 |  | 0 | 0
| 环境监控工程小计 | [5 empty] | 0

## CCTV
CCTV Systems With 8 cameras Works 监控系统工程（项目B）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 设备单价 | 总价
1 | 200万红外半球摄像机 | 8 | Nos | DS-2CD3325F POE 支持音频 | 海康威视 | 0 | 0
2 | 专业硬盘录像机 | 1 | Nos | 7908N-K4/8P | 海康威视 | 0 | 0
3 | DVR专用硬盘 | 2 | Nos | 监控级 4TB | WD | 0 | 0
4 | 摄像机电源线 | 500 | Nos |  | 泛达 | 0 | 0
5 | PVC管材 | 1 | Nos |  |  | 0 | 0
6 | 安装辅材 | 1 | Nos |  |  | 0 | 0
7 | 安装调试费 | 1 | Nos |  |  | 0 | 0
| 监控系统工程小计 | [5 empty] | 0

## Security
Security System Works 门禁系统工程（项目B）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 设备单价 | 总价
1 | 四门控制器 | 2 | Nos | C3-400 | 中控 | 0 | 0
2 | 电插锁/磁力锁 | 6 | Nos | AL-100 | 中控 | 0 | 0
3 | 门禁专用电源 | 6 | Nos | AP-105 | 中控 | 0 | 0
4 | 读卡器 | 6 | Nos | 中控F系列 | 中控 | 0 | 0
5 | 出门按钮 | 6 | Nos | Release Button |  | 0 | 0
6 | 玻璃破碎器 | 1 | Nos | Panic Button |  | 0 | 0
7 | 通讯线/电源线/辅材 | 1 | Nos | Communication & Power Cables |  | 0 | 0
8 | ID卡 | 300 | Nos | ID Card |  | 0 | 0
9 | 安装调试费 | 1 | Nos | Installation & Test Fees |  | 0 | 0
| 门禁系统工程小计 | [5 empty] | 0

## 音响
中会议室音频工程（项目B）
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 品牌 | 设备单价 | 总价
音频扩声系统
1 | 吸顶音箱 | 8 | 只 | AB-165 | AUDIOBLIZZ | 0 | 0
2 | 主功放 | 2 | 台 | HW600 | AUDIOBLIZZ | 0 | 0
3 | 时序电源控制器 | 1 | 台 | XC-420 | XCON | 0 | 0
4 | 调音台 | 1 | 台 | MG16 | YAMAHA | 0 | 0
5 | 数字处理器 | 1 | 台 | 8A | 东威 | 0 | 0
6 | 机柜 | 1 | 套 | 定制 | 国产 | 0 | 0
会议发言系统
1 | 手持无线话筒 | 2 | 套 | BY-910 | AUDIOBLIZZ | 0 | 0
2 | 无线头戴话筒 | 2 | 套 | BY-920 | AUDIOBLIZZ | 0 | 0
线材及辅件
1 | 话筒线 | 100 | 米 | 2芯带屏蔽 | 秋叶原 | 0 | 0
2 | 音箱线 | 400 | 米 | 200编 | 秋叶原 | 0 | 0
3 | 辅材 | 1 | 批 |  | 秋叶原 | 0 | 0
4 | 安装调试费 | 1 |  |  |  | 0 | 0
| 音频工程小计 | [5 empty] | 0