## 汇总表
工程造价汇总表
序号 | 项目 | 金额(元) | 备注
1 | 装饰部分 | 0
2 | 强电工程 | 0
3 | 核心筒公区装饰部分28%工程量 | 0
4 | 核心筒公区水电安装工程28%工程量 | 0
5 | 合 计 | 0
6 | 税金9% | 0 | 增值税发票
7 | 共计 | 0

## 1.装饰部分
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位
|  |  | 工程量 | 综合单价 | 合价 | 备注
室内装饰综合单价项目清单
一 | 开放办公区及走廊 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平，瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 120 |  | 0
2 | 块料顶面 1.材料种类:铝扣板吊顶 2.材料规格:300*1200 3.安装方式:龙骨安装 | ㎡ | 58 |  | 0
3 | 石膏板吊顶二级造型天棚（灯池吊顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板 | ㎡ | 64 |  | 0
4 | 石膏板窗帘盒 1.基层材质、规格:阻燃板基层 2.面层材质、规格:石膏板封面 | m | 9.5 |  | 0
5 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 110 |  | 0
6 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 64 |  | 0
7 | 不锈钢装饰条（枪灰色拉丝不锈钢10mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 50 |  | 0
8 | 造型墙阻燃板基础打底 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:15厚阻燃板 3.嵌缝、塞口材料品种:防火隔音岩棉 | ㎡ | 24.5 |  | 0
9 | 隔断墙（电视悬挂壁龛墙制作） 1.骨架、边框材料种类、规格:20*40镀锌方管骨架，轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:15阻燃板打底 3.嵌缝、塞口材料品种:防火隔音岩棉 | ㎡ | 10.1 |  | 0
10 | 块料墙面 1.材料种类:LOGO墙鱼肚白大理石纹全瓷砖 2.面层材料品种、规格:1600*800全瓷砖或更大规格岩板 3.铺贴方式:瓷砖胶粘贴，美缝 | ㎡ | 14.6 |  | 0
11 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm木纹饰面装饰板（或同类产品替代） 3.压条材料种类、规格:不锈钢收口条 | ㎡ | 19.9 |  | 0
12 | 不锈钢门套线（枪灰色拉丝不锈钢） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 6 |  | 0
13 | 定制柜（茶水柜） 1.台柜规格:深度550-600mm，包含地柜，台面 2.柜体板种类、规格:兔宝宝环保多层饰面板 3.台面材料种类:白色人造石英石 | 延米 | 2.9 |  | 0
14 | 定制柜（荣誉柜文件柜） 1.台柜规格:深度400mm，包含地柜，开放格 2.柜体板种类、规格:兔宝宝环保多层饰面板 | ㎡ | 9.6 |  | 0
15 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 38 |  | 0
二 | 会议室 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:办公块毯，丙纶+PVC 2.面层材料品种、规格:500*500 3.铺贴方式:涂胶铺贴 | ㎡ | 25.1 |  | 0
2 | 石膏板吊顶二级造型天棚（灯池吊顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:双层石膏板 | ㎡ | 25.1 |  | 0
3 | 石膏板窗帘盒 1.基层材质、规格:阻燃板基层 2.面层材质、规格:石膏板封面 | m | 4.68 |  | 0
4 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 29.7 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 35.1 |  | 0
6 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 16 |  | 0
7 | 不锈钢装饰条（枪灰色拉丝不锈钢10mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 8.6 |  | 0
8 | 造型墙阻燃板基础打底 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:15厚阻燃板 3.嵌缝、塞口材料品种:防火隔音岩棉 | ㎡ | 13.6 |  | 0
9 | 墙面装饰板 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm木纹饰面装饰板（或同类产品替代） 3.压条材料种类、规格:不锈钢收口条 | ㎡ | 11.5 |  | 0
10 | 成品玻璃白板 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:12mm成品玻璃白板 | ㎡ | 2.2 |  | 0
11 | 电动幕布暗藏盒 1.基层材质、规格:阻燃板基层 2.面层材质、规格:石膏板封面 | m | 3.2 |  | 0
三 | 洽谈室 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:办公块毯，丙纶+PVC 2.面层材料品种、规格:500*500 3.铺贴方式:涂胶铺贴 | ㎡ | 15 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 15 |  | 0
3 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 39 |  | 0
4 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 15 |  | 0
5 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 13 |  | 0
四 | 总经理办公室 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:办公块毯，丙纶+PVC 2.面层材料品种、规格:500*500 3.铺贴方式:涂胶铺贴 | ㎡ | 19.5 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 19.5 |  | 0
3 | 石膏板窗帘盒 1.基层材质、规格:阻燃板基层 2.面层材质、规格:石膏板封面 | m | 3.25 |  | 0
4 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 30.2 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 19.5 |  | 0
6 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 14.5 |  | 0
五 | 副经理办公室 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平，瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 14.5 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 14.5 |  | 0
3 | 石膏板窗帘盒 1.基层材质、规格:阻燃板基层 2.面层材质、规格:石膏板封面 | m | 2.93 |  | 0
4 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 36 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 14.5 |  | 0
6 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 13.5 |  | 0
六 | 办公室1 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平，瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 11.9 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 11.9 |  | 0
3 | 石膏板窗帘盒 1.基层材质、规格:阻燃板基层 2.面层材质、规格:石膏板封面 | m | 3.9 |  | 0
4 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 22.5 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 11.9 |  | 0
6 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 5 |  | 0
七 | 办公室2 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平，瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 11.9 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 11.9 |  | 0
3 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 24.8 |  | 0
4 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 11.9 |  | 0
5 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 7.3 |  | 0
八 | F1机房 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:防静电地板 2.面层材料品种、规格:600*600 | ㎡ | 5 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 5 |  | 0
3 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 36 |  | 0
4 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 5 |  | 0
5 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 12.6 |  | 0
九 | 档案室 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平，瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 9 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 9 |  | 0
3 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 41 |  | 0
4 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 9 |  | 0
5 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 7 |  | 0
十 | 更衣室 |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平，瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 9.5 |  | 0
2 | 石膏板吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种、规格:单层石膏板 | ㎡ | 9.5 |  | 0
3 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 38 |  | 0
4 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 9.5 |  | 0
5 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢80mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 6 |  | 0
十一 | 综合项目 |  |  |  | 0
1 | 轻质隔断墙 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:石膏板封面 3.嵌缝、塞口材料品种:防火隔音岩棉 | ㎡ | 153.6 |  | 0
2 | 轻质隔断墙封梁（玻璃隔断上封梁） 1.骨架、边框材料种类、规格:轻钢龙骨 2.隔板材料品种、规格、颜色:阻燃板打底 3.面层材料、品种:纸面石膏板 | M | 23.8 |  | 0
3 | 铝合金边框玻璃隔断墙 1.材料名称:定制铝合金边框双层钢化玻璃隔断 2.玻璃品种，厚度:5mm+5mm双层中空钢化玻璃 3.框、扇材质:85mm灰色铝合金边框 4.夹层材料种类:手调百叶 | ㎡ | 44.16 |  | 0
4 | 窗台石 1.材料种类: 2.面层材料品种、规格: 3.铺贴方式: | M | 26 |  | 0
5 | 木质门带套（含门锁、五金件） 1.门代号及洞口尺寸:0921 2.品牌、厚度:国产优质免漆生态门 | 樘 | 10 |  | 0
6 | PVC成品卷帘 1.材料种类、规格：浅色PVC卷帘（阳光面料1mm厚度） | ㎡ | 105 |  | 0
7 | 成品保护 工作内容：完成面设施的保护 | ㎡ | 255 |  | 0
8 | 材料搬运及垃圾外运 工作内容：施工过程中产生的搬运费及建筑垃圾清运 | ㎡ | 255 |  | 0
9 | 保洁 工作内容：装修部分竣工后整体保洁 | ㎡ | 255 |  | 0
10 | 措施费，夜间施工费，物业协调费等 | ㎡ | 255 |  | 0
| 直接工程款合计 |  |  |  | 0

## 2.强电工程
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 价格明细 |  | 备注
|  |  |  | 合同综合单价 | 合价
强电安装工程项目清单
一、强电系统
1 | 成套配电箱安装AL1 | 台 | 1 |  | 0
2 | 桥架 1.材质:钢制 2.类型:槽式 3.型号、规格:100*200 4.含桥架支架等附件 | m | 31.968 |  | 0
3 | 电气配管 1.材质 :JDG管 2.规格 :JDG15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 | m | 264.825 |  | 0
4 | 电气配管 1.材质 :JDG管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 | m | 182.28 |  | 0
5 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 546.855 |  | 0
6 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 327.585 |  | 0
7 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 805.695 |  | 0
8 | 灯带 | m | 45.34 |  | 0
9 | 办公桌长条灯100*1200 | 套 | 4 |  | 0
10 | 吸顶灯 | 套 | 1 |  | 0
11 | 嵌入式LED磁吸灯（可调） | 套 | 4 |  | 0
12 | 嵌入式平板灯300*1200 | 套 | 10 |  | 0
13 | 嵌入式射灯 | 套 | 1 |  | 0
14 | 嵌入式筒灯 | 套 | 73 |  | 0
15 | 二、三孔安装插座 | 套 | 44 |  | 0
16 | 地面暗装插座五孔 | 套 | 1 |  | 0
17 | 单联单控开关 | 套 | 3 |  | 0
18 | 双联单控开关 | 套 | 3 |  | 0
19 | 三联单控开关 | 套 | 3 |  | 0
20 | 钢制开关盒插座盒 | 个 | 54 |  | 0
21 | 钢制接线盒 | 个 | 88 |  | 0
|  | 合计 |  |  | 0

## 3.核心筒公区装饰部分 28%工程量
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位
|  |  | 工程量100% | 工程量28% | 综合单价 | 合价（28％）
核心筒公区装饰综合单价项目清单
一 | 电梯厅 |  |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平（灰层5~8cm），瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 27.5 | 7.7 |  | 0
2 | 石膏板（双层）吊顶二级造型天棚（灯池吊顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨，木方 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板（双层） | ㎡ | 27.5 | 7.7 |  | 0
3 | 白色软膜天花 1.骨架、边框材料种类:阻燃板 2.面层材料品种、规格:软膜天花 | ㎡ | 5.5 | 1.54 |  | 0
4 | 吊顶金属装饰条 1.基层材料种类、规格：阻燃板 2.面层材料、规格、颜色:黑色铝合金凹槽 | m | 24.2 | 6.776 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 30.8 | 8.624 |  | 0
6 | 墙面装饰板（木饰面板） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料品种、规格、颜色:8mm木纹饰面装饰板（或同类产品替代） 3.压条材料种类、规格:不锈钢收口条 | ㎡ | 47.3 | 13.244 |  | 0
7 | 块料墙面 1.材料种类:LOGO墙鱼肚白大理石纹全瓷砖 2.面层材料品种、规格:1600*800全瓷砖或更大规格岩板 3.铺贴方式:结构胶粘贴或干挂，美缝 | ㎡ | 23.1 | 6.468 |  | 0
8 | 块料墙面木工打底 1.材料种类、规格:阻燃板打底 | ㎡ | 23.1 | 6.468 |  | 0
9 | 不锈钢电梯门套线（枪灰色拉丝不锈钢） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | ㎡ | 4.4 | 1.232 |  | 0
10 | 不锈钢门套上封板（枪灰色拉丝不锈钢） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | ㎡ | 5.28 | 1.4784 |  | 0
11 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢60mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 26.4 | 7.392 |  | 0
二 | 卫生间走廊 |  |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:800*800全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平（灰层5~8cm），瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 14.3 | 4.004 |  | 0
2 | 石膏板（双层）吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨，木方 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板（双层） | ㎡ | 14.3 | 4.004 |  | 0
3 | 吊顶金属装饰条 1.基层材料种类、规格：阻燃板 2.面层材料、规格、颜色:黑色铝合金凹槽 | m | 19.8 | 5.544 |  | 0
4 | 墙面披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:墙面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 64.9 | 18.172 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居环保腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 14.3 | 4.004 |  | 0
6 | 不锈钢踢脚线（枪灰色拉丝不锈钢60mm） 1.基层材料种类、规格：阻燃板打底 2.面层材料、规格、颜色:枪灰色拉丝不锈钢 | m | 22 | 6.16 |  | 0
三 | 男女卫生间 |  |  |  |  | 0
1 | 块料楼地面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:600*600全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆干砸灰找平（灰层5~8cm），瓷砖胶铺贴，美缝 | ㎡ | 46.2 | 12.936 |  | 0
2 | 块料楼墙面 1.材料种类:仿大理石灰色全瓷砖 2.面层材料品种、规格:300*600全瓷砖 3.铺贴方式:水泥砂浆找平（灰层1-3cm），瓷砖胶黏贴，美缝 | ㎡ | 125.4 | 35.112 |  | 0
3 | 防水涂料 1.材料种类、规格：聚合物防水砂浆 2.施工方式：满刷两遍，墙面上返300 | ㎡ | 58 | 16.24 |  | 0
4 | 石膏板（双层）吊顶（平顶） 1.骨架、边框材料种类:轻钢龙骨，木方 2.面层材料品种、规格:纸面石膏板（双层） | ㎡ | 39.6 | 11.088 |  | 0
5 | 天棚披挂及喷刷涂料 1.基层类型:原墙面基层铲除找平 2.喷刷涂料部位:顶面 3.腻子种类:洪福居防水防潮腻子 4.刮腻子要求:满刮两遍，打磨一遍 5.涂料品种、喷刷遍数:滚涂二遍防水防潮乳胶漆（立邦，多乐士） | ㎡ | 39.6 | 11.088 |  | 0
6 | 轻体砖砌块砌地台 1.材料种类:轻体砖 2.面层材料品种、规格:1：2.5水泥砂浆抹灰 | ㎡ | 27.28 | 7.6384 |  | 0
7 | 卫生间原墙拆除 | 项 | 1 | 0.28 |  | 0
8 | 包管 1.材料种类:红砖 2.面层材料品种、规格:1：2.5水泥砂浆抹灰 | 根 | 11 | 3.08 |  | 0
9 | 木质门带套（单扇门，含门锁、五金件） 1.门代号及洞口尺寸:0921 2.品牌、厚度:国产优质免漆生态门 | 樘 | 2 | 0.56 |  | 0
10 | 抗倍特隔断 1.材料种类、规格：18mm抗倍特板（包含合页，五金，锁具） 2.收口材料种类、规格:不锈钢收口 | ㎡ | 23.1 | 6.468 |  | 0
11 | 成品浴室柜（1600-1800mm含龙头及角阀及下水组件） | 套 | 2 | 0.56 |  | 0
12 | 防雾银镜 1.材料种类、规格：5mm银镜 2.边框材料种类、规格:金属边框 | ㎡ | 4.4 | 1.232 |  | 0
四 | 综合项目 |  |  |  |  | 0
1 | 轻体砖砌块隔断墙（公司分隔墙及卫生间墙） 1.材料种类:轻体砖 2.面层材料品种、规格:1：2.5水泥砂浆双面抹灰 | ㎡ | 140.8 | 39.424 |  | 0
2 | 成品保护 工作内容：完成面设施的保护 | 项 | 1 | 0.28 |  | 0
3 | 材料搬运及垃圾外运 工作内容：施工过程中产生的搬运费及建筑垃圾清运 | 项 | 1 | 0.28 |  | 0
4 | 保洁 工作内容：装修部分竣工后整体保洁 | 项 | 1 | 0.28 |  | 0
5 | 措施费，夜间施工费，物业协调费等 | 项 | 1 | 0.28 |  | 0
| 直接工程款合计28% |  |  |  |  | 0

## 4.核心筒公区水电安装工程28%工程量
序号 | 项目名称 项目特征 | 计量 单位 | 工程量100% | 工程量28% | 价格明细 |  | 备注
[5 empty] | 合同综合单价 | 合价28%
核心筒公区水电安装工程项目清单
一、强电系统
1 | 成套配电箱安装AL | 台 | 1 | 0.28 |  | 0 | 正泰/施耐德
2 | 电气配管 1.材质 :JDG管 2.规格 :JDG15 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 | m | 92.46 | 25.8888 |  | 0
3 | 电气配管 1.材质 :JDG管 2.规格 :JDG20 3.配置形式及部位（不适用于金属软管）:暗配 | m | 65.56 | 18.3568 |  | 0
4 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 186.37 | 52.1836 |  | 0
5 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-4 | m | 84.33 | 23.6124 |  | 0
6 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:穿管 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 278.7 | 78.036 |  | 0
7 | 电气配线 1.种类:导线 2.导线用途、配线形式、部位:桥架敷设 3.型号、规格:WDZ-BYJ-2.5 | m | 32.3 | 9.044 |  | 0
8 | 灯带 | m | 32.02 | 8.9656 |  | 0
9 | 嵌入式排气扇300*300 | 套 | 4 | 1.12 |  | 0
10 | 嵌入式筒灯 | 套 | 23 | 6.44 |  | 0
11 | 二、三孔安装插座 | 套 | 8 | 2.24 |  | 0
12 | 双联单控开关 | 套 | 1 | 0.28 |  | 0
13 | 三联单控开关 | 套 | 1 | 0.28 |  | 0
14 | 单联双控开关 | 套 | 1 | 0.28 |  | 0
15 | 三联双控开关 | 套 | 1 | 0.28 |  | 0
16 | 钢制开关盒插座盒 | 个 | 12 | 3.36 |  | 0
17 | 钢制接线盒 | 个 | 32 | 8.96 |  | 0
二、给水系统
1 | 冷热水龙头 | 套 | 4 | 1.12 |  | 0
2 | 角阀 | 套 | 14 | 3.92 |  | 0
3 | 镀锌钢管DN32 | m | 6.82 | 1.9096 |  | 0
4 | 室内塑料PPR热水管安装 DN25 | m | 44.34 | 12.4152 |  | 0
5 | 室内塑料PPR热水管安装 DN20 | m | 6.24 | 1.7472 |  | 0
6 | 室内塑料PPR热水管安装 DN15 | m | 32.7 | 9.156 |  | 0
7 | 截止阀DN32 | 个 | 1 | 0.28 |  | 0
三、排水系统
1 | 室内承插塑料UPVC排水管安装(零件粘接) DN50，厚度按国标 | m | 18.07 | 5.0596 |  | 0
2 | 室内承插塑料UPVC排水管安装(零件粘接) DN75，厚度按国标 | m | 9.19 | 2.5732 |  | 0
3 | 室内承插塑料UPVC排水管安装(零件粘接) DN100，厚度按国标 | m | 14.46 | 4.0488 |  | 0
4 | 室内承插塑料UPVC排水管安装(零件粘接) DN150，厚度按国标 | m | 3.28 | 0.9184 |  | 0
5 | 大便器安装（恒洁、安华） | 组 | 6 | 1.68 |  | 0
6 | 大便器水箱（恒洁、安华） | 组 | 6 | 1.68 |  | 0
7 | 小便器安装（恒洁、安华） | 套 | 4 | 1.12 |  | 0
8 | 小便器水阀（电池感应式）（恒洁、安华） | 套 | 4 | 1.12 |  | 0
9 | 地漏 DN50 | 个 | 6 | 1.68 |  | 0
10 | 清扫口DN100 | 个 | 2 | 0.56 |  | 0
合计(28%工程量) | [5 empty] | 0